АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Славянка

30 июля 2025 года                                                                                                                    № 1407-па

| О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Хасанского муниципального округа Приморского края на 2025-2026 гг. |  |
| --- | --- |

В целях оценки готовности к отопительному периоду согласно статье 20 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234, со статьей 14  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Приморского края от 09 января 2025 года № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов», постановлением администрации Хасанского муниципального округа от 11 апреля 2025 года № 609-па «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Хасанского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов», руководствуясь Уставом Хасанского муниципального округа, администрация Хасанского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Хасанского муниципального округа Приморского края (далее – Комиссия) и утвердить ее состав, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Хасанского муниципального округа, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Хасанского муниципального округа, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

- Управлению жизнеобеспечения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности обеспечить размещение настоящего постановления (с приложениями) на официальном сайте Администрации Хасанского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хасанского муниципального округа О.А.Хмельницкую.

Глава Хасанского муниципального округа	И.В.Степанов

Приложение 1

к постановлению администрации Хасанского муниципального округа

от 30 июля 2025 года № 1407-па

Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Хасанского муниципального округа

| Степанов И.В. | Глава Хасанского муниципального округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Хмельницкая О.А. | заместитель главы администрации Хасанского муниципального округа, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: Чечина Ю.А. | начальник управления жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа |
| Ворожбит Г.И. | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа |
| Горбунков А.А. | начальник ПУ № 1 ТР «Хасанский» Артемовского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Ф.И.О. | инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного Ростехнадзора (по согласованию) |
| Ф.И.О. | представитель государственной жилищной инспекции по Приморскому краю (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации Хасанского муниципального округа

от 30 июля 2025 года № 1407-па

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Хасанского муниципального округа

- Общие положения

  - Оценку обеспечения готовности к отопительному периоду проводит специально созданная комиссия по проведению оценки готовности (далее – Комиссия).

  - Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 2 настоящей программы.

  - Указанная Комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Хасанского муниципального округа следующими лицами:

    - теплоснабжающими организациями;

    - теплосетевыми организациями;

    - владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями;

    - потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

    - управляющей организацией, а также товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

    - лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила обеспечения готовности), путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4.1. Для лиц, указанных в п. 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.2. Для лиц, указанных в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о Теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

2.5. Действия при неустранении замечаний.

2.5.1. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

2.5.2. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

2.6. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности.

3. Права и обязанности членов комиссии

  - Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, учавствующих в проверке, должно быть нечетным.

  - Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

  - Председатель и заместитель председателя Комиссии являются членами Комиссии.

  - В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

  - Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами

  - Председатель (заместитель председателя) Комиссии обязан:

    - возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью;

    - утверждать настоящую программу;

    - проводить плановые и внеплановые заседания Комиссии;

    - координировать работу Комиссии;

    - определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

  - Члены Комиссии обязаны:

    - лично участвовать в заседаниях Комиссии;

    - выполнять поручения Комиссии;

    - соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации.

    - при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к Конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания Комиссии.

  - Члены Комиссии имеют право:

    - участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

Приложение 3

к постановлению администрации Хасанского муниципального округа

от 30 июля 2025 года № 1407-па

График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Хасанского муниципального округа

| № п/п | Наименование лица, подлежащего проверке | ИНН | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации |  |  |  |
|  | ТР «Хасанский» Артемовского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | 2536112729 | до 05.09.2025 |
|  | ЗАО «Востокбункер» | 2531004127 | до 05.09.2025 |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
|  | КГБУЗ "Хасанская центральная районная больница" | 2531007061 | до 01.09.2025 |
|  | МКУ «Управление образования Хасанского муниципального округа» | 2531010346 | до 01.09.2025 |
|  | МБУ "Централизованная библиотечная система" Хасанского муниципального округа | 2531007142 | до 01.09.2025 |
|  | МБУ «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа | 2531007079 | до 01.09.2025 |
| Управляющие организации (кооперативы) |  |  |  |
|  | ООО управляющая компания «Вега» | 2531111819 | до 01.09.2025 |
|  | ООО «Жилищная управляющая компания и К» | 2540119438 | до 01.09.2025 |
|  | ООО «Зарубино» | 2502070654 | до 01.09.2025 |
|  | ООО «Управляющая компания «Маяк» | 2531012939 | до 01.09.2025 |
|  | ООО «Управляющая компания «Славянка» | 2502079752 | до 01.09.2025 |
|  | ООО Управляющая компания «Хасан Сервис ДВ» | 2531005882 | до 01.09.2025 |
|  | ТСН «Комфорт» | 2531013121 | до 01.09.2025 |
|  | ТСН «Успех» | 2531013114 | до 01.09.2025 |
|  | ТСН «Возрождение» | 2502073084 | до 01.09.2025 |